ФИЛЬТРЫ

FHMB1

Механический осадочный фильтр с ручной промывкой, датчиком давления и клапаном спуска (корпус – никелированная латунь, сетка картриджа – нержавеющая сталь с  ячейкой 100 мкм, резьба 1")	$41,7/шт

FHMB12
Механический осадочный фильтр с ручной промывкой, датчиком давления и клапаном спуска (корпус – никелированная латунь, сетка картриджа из нержавеющей стали с  ячейкой 100 мкм, резьба 1/2")	$36,12/шт

FHMB34
Механический осадочный фильтр с ручной промывкой, датчиком давления и клапаном спуска (корпус – никелированная латунь, сетка картриджа из нержавеющей стали с  ячейкой 100 мкм, резьба 3/4")	$38,74/шт

FHMC12FF
Механический осадочный фильтр многократного использования для предварительной фильтрации
(корпус – никелированная латунь, сетка картриджа из нержавеющей стали с  ячейкой 100 мкм, резьба 1/2")	$11,52/шт

FHMC34FF
Механический осадочный фильтр многократного использования для предварительной фильтрации
(корпус – никелированная латунь, сетка картриджа из нержавеющей стали с  ячейкой 100 мкм, резьба 3/4") 		$12,56/шт

FXO-80L

Предварительный механический фильтр 1/4Х1/4'' для FHCTF1	$12,94/шт

FHPRA
Фильтр для стиральной машины. Предотвращает образование накипи на нагревательных элементах. Экономит 30% стирального порошка 		$13,74/шт

FP2

Двухступенчатый фильтр (габариты, мм: 270x400x140)			$83,8/шт

FP3
Трехступенчатый фильтр (габариты, мм: 400x400x150)		$102,72/шт

FRO5M
Пятиступенчатая система обратного осмоса с минерализатором (JG) 		$370,0/шт

FRO5MP
Пятиступенчатая система обратного осмоса с минерализатором и помпой (JG)		$542,66/шт

FRO720-GE

Система обратного осмоса Merlin фирмы GE®. Две мембраны FRO360-M очищают до 2,73 м3 воды в сутки							$864,0/шт

КОЛБЫ ФИЛЬТРОВ

EG14CWAQ-1

Колба 10'' с резьбой 1/4'' и двумя уплотнительными прокладками, прозрачная	$18,72/шт

EG14WWAQ-1
Колба 10'' с резьбой 1/4'' и двумя уплотнительными прокладками, белая	$18,72/шт

F10NN2PC

Колба 10" с латунной резьбой 3/4". Поставляется в комплекте с ключом FXWR3 и кронштейном FXBR1P				$68,0/шт

FH2C 
Корпус типа «свеча» с резьбой 1/4" для картриджей FCPS-CT, FCCBL-CT, FCCER-CT, FCPSKDF-CT				$12,56/шт

FH10B1
Колба фильтра типа “Big Blue®” 10" с резьбой 1"		$53,14/шт

FH20B1
Колба фильтра типа “Big Blue®” 20" с резьбой 1"			$69,58/шт

FHHOT-1
Колба фильтра для горячей воды 10" с резьбой 3/4"			$87,7/шт

FHPR12-2
Колба фильтра 10" (прозрачная) с воздушным клапаном, резьба 1/2" (латунь)	$17,58/шт

FHPR12-3 
Трёхэлементная колба фильтра 10" с воздушным клапаном, резьба 1/2". Комплектуется ключом FXWR3 и кронштейном FXBR1P			$13,76/шт

FHPR12-3V
Колба фильтра 10" с воздушным клапаном и сливом, резьба 1/2". Комплектуется ключом FXWR3 и кронштейном FXBR1P 		$27,92/шт

FHPR34-3
Колба фильтра 10" с воздушным клапаном, резьба 3/4" (латунь). Комплектуется ключом FXWR3 и кронштейном FXBR1P					$17,58/шт

FHPR34-3V 
Колба фильтра 10" с воздушным клапаном и сливом, резьба 3/4". Комплектуется ключом FXWR3 и кронштейном FXBR1P				$23,64/шт

FHPR5
Колба фильтра 5" (прозрачная) с воздушным клапаном, резьба 3/4"			$16,4/шт

КАРТРИДЖИ

FC2001

Картридж для фильтра FH2000 с активированным углем	$6,14/шт

FCCA

Картриджи с гранулированным активированным углем (8000 л)	$5,64/шт

FCCA-STO
Фильтрующий полипропиленово - угольный элемент (2800 л)	$5,12/шт

FCCB

Фильтрующий элемент с гранулированным активированным углем 	(8000 л)	$7.28/шт
FCCB-STO
Фильтрующий полипропиленово – угольный элемент (2800 л) 			$6.1/шт

FCCBHD

Фильтрующий элемент с активированным углем (10 000 л)		$6,98/шт

FCCBKDF
Фильтрующий элемент с активированным углем и загрузкой KDF®-55 (8 000 л). С помощью химического процесса создается электрическое поле, предотвращающее развитие бактерий. Снижает концентрацию железа, олова, мышьяка и кадмия, а также устраняет сероводород и хлор			$10,14/шт

FCCBKDF-STO
Фильтрующий полипропиленово-угольный элемент			$6,84/шт

FCCBL
Фильтрующий элемент из спеченного активированного угля, в силу своей высокой плотности более эффективно абсорбирующий хлор и органические загрязнения (8 000 л)	$4,34/шт

Катологовый номер	Высота	Диаметр	Микронаж	Производительность	Срок службы

дюймы	дюймы	µm	л/мин	литры	месяцы

FCCBL5	4 7/8	2 1/2	-	6	4000	3-6	$1,9/шт

FCCBL10BB	9 7/8	4 1/2	-	20	16000	3-6	$20,98/шт

FCCBL20BB	20	4 1/2	-	30	24000	3-6	$41,58/шт

FCCBL-CN
Картридж из спеченного активированного угля типа «свеча», без резьбы		$3,96/шт

FCCBL-CT
Картридж из спеченного активированного угля типа «свеча», с резьбой		$3,96/шт

FCCEL

Промывной фильтрующий элемент из рифленого полиэстера (10 000 л)

Каталожный номер	Высота	Диаметр	Микронаж	Производительность	Срок службы

дюймы	дюймы	µm	л/мин	литры	месяцы

FCCEL10	9 7/8	2 1/2	10	20	10000	3-6	$5,84/шт

FCCEL20	9 7/8	2 1/2	20	20	10000	3-6	$5,84/шт

FCCEL5M10B	9 7/8	4 1/2	5	30	14000	3-6	$14,82/шт

FCCEL20M10B	9 7/8	4 1/2	20	30	14000	3-6	$14,82/шт

FCCEL5M20B	20	4 1/2	5	60	20000	3-6	$28,92/шт

FCCEL20M20B	20	4 1/2	20	60	20000	3-6	$28,92/шт

FCCER
Промывной фильтрующий элемент из керамической глины (20 000 л). Задерживает до 99,8% микроорганизмов размером свыше 0,3 мкм. 			$13,18/шт

FCCER-CN
Промывной керамический картридж типа «свеча», без резьбы 	$18,84/шт

FCCER-CT

Промывной керамический картридж типа «свеча», с резьбой 	$18,84/шт

FCCFE
Фильтрующий элемент для устранения железа (2 000 л)	$8,26/шт

FCCFE-STO
Фильтрующий полипропиленово-угольный элемент		$8,32/шт

Катологовый номер	Высота	Диаметр	Микронаж	Производительность	Срок службы

дюймы	дюймы	µm	л/мин	литры	месяцы

FCCFE5	4 7/8		2 1/2	-	3	1000	2-4	$7,6/шт

FCCFE10BB	9 7/8		4 1/2	-	12	4000	3-6	$30,18/шт

FCCFE20BB	20		4 1/2	-	18	8000	4-7	$50,06/шт

FCCFE20BB-STO	20		4 1/2	-	18	4000	3-6	$42,7/шт

FCCST
Фильтрующий элемент с ионообменным гранулятом, с помощью которого ионы кальция и магния, находящиеся в воде, замещаются ионами натрия (2 000 л)		$7,82/шт

FCCST-STO
Картридж умягчающий полипропиленово-угольный			$7,34/шт

Катологовый номер	Высота	Диаметр	Микронаж	Производительность	Срок службы

дюймы	дюймы	µm	л/мин	литры	месяцы

FCCST5	4 7/8	2 1/2	-	3	1000	2-4	$6,84/шт

FCCST20BB	20	4 1/2	-	18	8000	4-7	$58,48/шт

FCEB5

Корпус картриджа 5" под любую загрузку, соответствующую потребностям потребителя, прозрачный $3,5/шт

FCEB10
Корпус картриджа 10" под любую загрузку, соответствующую потребностям потребителя, прозрачный

$4,86/шт

FCFFC
Фильтрующий элемент с активированным углем для фильтра FHFIF, устанавливаемого непосредственно на кран холодной воды							$6,92/шт

FCHOT1
Фильтрующий элемент для горячей воды 10” из х/б волокна, пропитанного полимером, ячейка 5 мкм, рабочая температура воды до 93°C (12 000 л)				$2,62/шт

FCHOT3
Промывной картридж для горячей воды 10” из рифленого полиэстера, ячейка 5 мкм, рабочая температура до 93°C (12 000 л)				$15.32/шт

FCHOT3-L

Промывной картридж для горячей воды 20” из рифленого полиэстера, ячейка 5 мкм, рабочая температура до 93°C (18 000 л)				$28.28/шт

FCPHH50M
Картридж сетчатый многократного использования в составе фильтров 10" для горячей воды с ячейкой 50 мкм						$28,96/шт

FCPNN50M
Картридж сетчатый многократного использования в составе фильтров 10" для холодной воды с ячейкой 50 мкм						$8,98/шт

FCPNN100M
Картридж сетчатый многократного использования в составе фильтров 10" для холодной воды с ячейкой 100 мкм						$8,98/шт

FCPP
Фильтрующий элемент из полипропиленового жгута. Используется для предварительной фильтрации.

Катологовый номер	Высота	Диаметр	Микронаж	Производительность	Срок службы

дюймы	дюймы	µm	л/мин	литры	месяцы

FCPP1	9 7/8	2 1/2	1	20	9000	3-6	$2,38/шт

FCPP5	9 7/8	2 1/2	5	20	9000	3-6	$2,38/шт

FCPP10	9 7/8	2 1/2	10	20	9000	3-6	$2,38/шт

FCPP20	9 7/8	2 1/2	20	20	9000	3-6	$2,38/шт

FCPP50	9 7/8	2 1/2	50	20	9000	3-6	$2,38/шт

FCPP100	9 7/8	2 1/2	100	20	9000	3-6	$2,38/шт

FCPP5M10B	9 7/8	4 1/2	5	60	18000	3-6	$10,64/шт

FCPP20M10B	9 7/8	4 1/2	20	60	18000	3-6	$10,64/шт

FCPP5M20B	20	4 1/2	5	60	24000	3-6	$25,46/шт

FCPP20M20B	20	4 1/2	20	60	24000	3-6	$25,46/шт

FCPRA-5
Умягчающий картридж в прозрачным корпусе 5” для FHPL5 или FHPR5	$9,32/шт

FCPRA-10
Умягчающий картридж в прозрачном корпусе 10” для всех стандартных фильтров с плоским дном (без клапана спуска)								$19,1/шт

FCPS
Фильтрующий элемент из полипропиленового волокна для устранения механических загрязнений

Катологовый номер	Высота	Диаметр	Микронаж	Производительность	Срок службы

дюймы	дюймы	µm	л/мин	литры	месяцы

FCPS5-5	4 7/8		2 1/2	5	10	8000	3-6	$1.48/шт

FCPS20-5	4 7/8		2 1/2	20	10	8000	3-6	$1,48/шт

FCPS1	9 7/8		2 1/2	1	20	12000	3-6	$1,7/шт

FCPS5	9 7/8		2 1/2	5	20	12000	3-6	$1.7/шт

FCPS20	9 7/8		2 1/2	20	20	12000	3-6	$1,7/шт

FCPS50	9 7/8		2 1/2	50	20	12000	3-6	$1.7/шт

FCPS1M10B	9 7/8		4 1/2	1	40	24000	3-6	$9,12/шт

FCPS5M10B	9 7/8		4 1/2	5	40	24000	3-6	$9.12/шт

FCPS20M10B	9 7/8		4 1/2	20	40	24000	3-6	$9.12/шт

FCPS1M20B	9 7/8		4 1/2	1	60	36000	3-6	$18,0/шт

FCPS5M20B	20		4 1/2	5	60	36000	3-6	$18.0/шт

FCPS20M20B	20		4 1/2	20	60	36000	3-6	$18.0/шт

FCPS50M20B	20		4 1/2	50	60	36000	3-6	$18.0/шт

FCPS20-CN

Картридж типа «свеча» из полипропиленового волокна с ячейкой 20 мкм без резьбы	$2.3/шт

FCPS20-CT

Картридж типа «свеча» из полипропиленового волокна с ячейкой 20 мкм с резьбой		$1.98/шт

FCPS5-CN

Картридж типа «свеча» из полипропиленового волокна с ячейкой 5 мкм без резьбы		$2.3/шт

FCPS5-CT

Картридж типа «свеча» из полипропиленового волокна с ячейкой 5 мкм с резьбой		$1.98/шт

FCPSKDF-CN

Картридж типа «свеча» (с резьбой), состоящий из полипропиленового волокна, загрузки KDF®-55 и гранулированного активированного угля. С помощью химического процесса создается электрическое поле, предотвращающее развитие бактерий. Снижает концентрацию железа, олова, мышьяка и кадмия, а также устраняет сероводород и хлор		$6,98/шт

FCPSKDF-CT
Картридж типа «свеча» (без резьбы), состоящий из полипропиленового волокна, загрузки KDF®-55 и гранулированного активированного угля. С помощью химического процесса создается электрическое поле, предотвращающее развитие бактерий. Снижает концентрацию железа, олова, мышьяка и кадмия, а также устраняет сероводород и хлор		$6,98/шт

FCSH-1
Картридж для фильтра FHSH-1, устанавливаемого на душ. Содержит активированный уголь и загрузку KDF® (5 000 л)							$10,46/шт

FCSH-2
Картридж для фильтра, устанавливаемого на душ, набор – 2 шт. (2 500 л)	$15,6/шт

МОНТАЖНЫЕ ПЛАСТИНЫ

FXBR1P
Одинарная пластиковая монтажная пластина к колбе фильтра		$1,48/шт

FXBR2
Двойная пластиковая монтажная пластина к колбам фильтра типа EG и фильтров без воздушных клапанов									$7,42/шт

FXBR3 
Тройная пластиковая монтажная пластина к колбам фильтра типа EG и фильтров без воздушных клапанов									$8,4/шт

FXBR5 
Одинарная металлическая монтажная пластина к колбе фильтра 20” типа «Slim», а также фильтров для горячей воды HOT							$8,26/шт

FXBRBB

Одинарная металлическая монтажная пластина к корпусам 10” и 20” типа BigBlue® 		$12,1

КЛЮЧИ

FXWR

Ключ для корпуса мембраны				$1,44/шт

FXWR1
Ключ для колбы двухэлементного фильтра			$2,12/шт

FXWR1BB
Универсальный ключ для корпусов 10'' и 20'' фильтров типа BigBlue®	$8,84/шт

FXWR3
Ключ для трехэлементных фильтров				$2,74/шт

FXWRHOT
Ключ для колбы фильтра горячей воды 20” типа «Slim» и HOT		$2,52/шт

FXWRMAXI

Ключ для корпуса типа MAXI						$5,78/шт

КРАНЫ

FXFCH2
Латунный хромированный кран с керамическим клапаном, тип 2		$29,88/шт

FXFCH4
Двойной латунный хромированный кран с керамическими клапанами. Используется в системах обратного осмоса с минерализатором					$39,98/шт

FXFCH10
Тройной латунный хромированный кран, тип 10. Позволяет осуществлять подачу холодной, горячей и фильтрованной воды						$117,36/шт

FXFCH
Стандартный латунный хромированный кран			$14,78/шт

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

CC25
Муфта соединительная для картрижей 2 1/2''			$1,04/шт

CC45
Муфта соединительная для картрижей 4 1/2''			$1,44/шт

FT06
Муфта 1/2'' НР x 1/2'' ВР x 1/4'' НР (для клапана SEWBV1414 или BV1438), хромированная латунь  $2,7/шт

FX1214
Муфта редукционная 1/2'' НР x 1/4'' ВР				$2,4/шт

FX3412
Муфта редукционная 3/4'' НР x 1/2'' ВР				$1,3/шт

FX3414
Муфта редукционная 3/4'' НР x 1/4'' ВР				$1,32/шт

FX-BP
Комплект для быстрого подключения фильтра к водопроводной системе (шланг 1/4”, соединительную муфту 1/2” ВП x 1/2” НП x 1/4” ВП и шаровой клапан 1/4” НП)	$9,8/шт

FXCG12
Муфта соединительная 1/2'' НР x 1/2'' НР				$0,54/шт

FXCG34
Муфта соединительная 3/4'' НР x 3/4'' НР				$0,84/шт

FXFTP				
Хромированная муфта для подсоединения к кухонному крану со стандартной резьбой (BP – HP)	$4.32/шт

FXFVP
Хромированный переходник на кран с клапаном					$10.12/шт

INS14
Втулка для шланга 1/4"								$0.04/шт

KTPE14W
Шланг полиэтиленовый гибкий белый 1/4''						$0,4/м

SEWBV1414
Шаровый кран 1/4'' x 1/4'', хромированная латунь					$5,0/шт

ТЕСТЕРЫ

CE24
Прибор для проверки качества воды					$34,94/шт

E-CE25

Прибор для проверки качества воды					$59,26/шт

ELE-220-LT2

Электролизер								$27,26/шт

FXT-AQ
Комплект одноразовых тестов для исследования питьевой воды (pH, щелочность, жесткость, железо, хлор)								$7,46/шт

PH600
Прибор для измерения РН воды. Диапазон измерений от 0 до 14 РН, шаг 0,01 РН, погрешность +0,2 РН при 20°C									$115,04/шт

T-TW-915005
Капельный тест для измерения общей и углеродной жесткости воды (около 100 проб)	$84,74/шт

TDS79
Прибор для измерения общего солесодержания (TDS) воды. Диапазон измерений от 0 до 999, погрешность +2%, габариты, мм: 150Х30Х24. Только для питьевой воды		$55,14/шт

TDS81
Прибор для измерения общего солесодержания (TDS) потока воды			$65,46/шт

TXT
Профессиональная экспресс-лаборатория для исследования физико-химических свойств воды, габариты, мм: 560x170x410							$718,98/шт

КУЛЕРЫ

FDL

Кулер с системой обратного осмоса FRO4-75			$814,46/шт

АКСЕССУАРЫ К СИСТЕМАМ ОО

545-06
Фитинг-накрутка (JAKO) 1/4"						$0,28/шт

1044
Муфта (JAKO) 1/4" НР x 1/4" к шлангу					$0,4/шт

4042
Уголок (JAKO) 1/8" НР x 1/4" к шлангу					$0,26/шт

A4BU4-W
Муфта JG с резьбой 2x1/4" KTPE к шлангу, белая				$5,94/шт

A4MBT4-W
Тройник JG 2x1/4" к шлангу x 1/4" НР, белый					$2,22/шт

A4ME2-CV-W
Уголок JG 1/8" НР x1/4" KTPE к шлангу, белый 			$7.12/шт

A4TU4
Тройник JG 3 x 1/4" к шлангу, серый					$3,88/шт

A4UE4-W
Уголок JG 2 x 1/4" КТРЕ к шлангу, белый				$1,24/шт

AFXPOMP-1

Водяной насос к системам обратного осмоса				$205,0/шт

AICRO
Линейный фильтр с активированным углем к системе обратного осмоса	$9,9/шт

AIFIR
Линейный фильтр (Far Infrared Radiation) с тремя степенями очистки к системе обратного осмоса	$27,92/шт

AIMRO
Линейный минерализатор к системе обратного осмоса		$11,84/шт

AISTRO
Линейный умягчающий постфильтр 					$6,66/шт

BV9014JG
Шаровой кран PVC для резервуара ОО с соединительной муфтой 1/4" ВР x 1/4" к шлангу, JG	$9,86/шт

C2500W

Держатель 1/2''					$0,48/шт

C-256
Обратный клапан для соединительных муфт типа JAKO, белый	$3,48/шт

DC-2000W
Двойной держатель для постфильтров серии AI  2 x 2''		$0.66/шт

DC-2500W
Двойной держатель для постфильтров серии AI 2 x 2 1/2''		$0.76/шт

FR-420JG
Ограничитель потока (резистор) JG 					$10.9/шт

FR-550JG
Ограничитель потока воды (резистор) JG 					$10.9/шт

FRO360-M
Мембрана для системы обратного осмоса Merlin (FRO720-GE)		$285.48/шт

FRO720-C
Угольный картридж для системы обратного осмоса Merlin (FRO720-GE)			$65,88/шт

FUV-P5
Ультрафиолетовая лампа в корпусе из нержавеющей стали				$135,04/шт

HP1000
Датчик высокого давления 1/4'' НР							$10,44/шт

KF101
Одинарный держатель 2''								$1,6/шт

KF1415 
Соединительная муфта 1/4'' НР x 1/4'' НР							$1.04/шт

LP1000 
Датчик низкого давления 1/4'' НР								$8.02/шт

PRO4000W 
Резервуар для системы обратного осмоса, 15 л, белый					$94,74/шт

S-3000W

Блокирующий клапан 4 x 1/4'' к шлангу (JAKO) для системы обратного осмоса		$8,88/шт

S-3000WJG
Блокирующий клапан 4 x 1/4'' к шлангу (JG) для системы обратного осмоса			$10,36/шт

SC500B14 
Хомут отвода с подсоединением 1/4'' к шлангу						$3,12/шт

TLCHF 
Капилллярная мембрана типа HOLLOW FIBER, ячейка 0,02 мкм		$32,36/шт

YT25-W 
Корпус для мембраны								$10,16/шт

ЗАГРУЗКИ

999-AT 
Антрацитный активированный уголь				$5,08/л

999-BT 
Битумный активированный уголь				$4,44/л

999-DL06-A 
Активированный уголь из скорупы кокосовых орехов			$8,24/л

999-SK1BA 
Ионообменный умягчающий гранулят Amberlite™ 			$8,12/л

999-SK1BF 
Ионообменный умягчающий гранулят Purolite™ 			$5,9/л

A8031 
Загрузка для удаления нитритов и нитратов Amberlite™ 		$41,8/л

A8032 
Загрузка для удаления нитритов и нитратов Purolite™ 		$41,8/л

A8033
Загрузка для удаления аммиака Nitrolite™ 				$29,86/л

A8051 
Загрузка для деминерализации питьевой воды			$23,88/л

AF-SOL 
Соль для регенерации умягчающей смолы				$0,8/л

FRO720-V

Шаровый кран для подключения системы обратного осмоса Merlin (FRO720-GE)		$27,72/шт